## Sheet1
建设项目环评审批基础信息表
填表单位（盖章）： |  |  | 华能烟台发电有限公司 |  |  |  | 填表人（签字）： | 王垚 |  | 项目经办人（签字）： |  | 李雅平
建 设 项 目 | 项目名称 |  | 华能烟台发电有限公司升压站改建工程 |  |  |  | 建设内容、规模 |  | （建设内容：新建间隔四个，二个电缆线路间隔，二个变压器进线间隔（一个启备变进线间隔、一个公用变进线间隔）,新上1台220kV有载调压启备变，采用双绕组变压器，作为公用、4台机组做备用电源。新上1台220kV公用变，采用三卷变，通过220kV降压分别为35kV配电装置和新增6kV公用段提供电源。新增烟厂站（由国网烟台公司建设）至220kV开关站内配电装置室2回220kV电缆线，由公用变、启备变至220kV开关站敷设2回220kV电缆）
项目代码1
| 建设地点 |  | 山东省烟台市电厂东路67号华能烟台发电有限公司内
| 项目建设周期（月） |  | 6 |  |  |  | 计划开工时间 |  | 2018-12-01
| 环境影响评价行业类别 |  | 181输变电工程 |  |  |  | 预计投产时间 |  | 2019-06-01
| 建设性质 |  | 新 建（迁 建） |  |  |  | 国民经济行业类型2 |  | D4420 电力供应
| 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） | [5 empty] | 项目申请类别 |  | 新申项目
| 规划环评开展情况 |  | 不需开展 |  |  |  | 规划环评文件名
| 规划环评审查机关 | [5 empty] | 规划环评审查意见文号
| 建设地点中心坐标3 （非线性工程） |  | 经度 | 121.3174 | 纬度 | 37.5329 | 环境影响评价文件类别 |  | 环境影响报告表
| 建设地点坐标（线性工程） |  | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米）
| 总投资（万元） |  | 4811 |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 45.5 |  | 所占比例（%） | 0.94%
建 设 单 位 | 单位名称 |  | 华能烟台发电有限公司 |  | 法人代表 | 王垚 | 评价 单位 | 单位名称 | 时代盛华科技有限公司 |  | 证书编号 | B1070
| 统一社会信用代码 （组织机构代码） |  | 9137060016500590XB |  | 技术负责人 | 李雅平 |  | 环评文件项目负责人 |  |  | 联系电话 | 13256963060
| 通讯地址 |  | 山东省烟台市电厂东路67号 |  | 联系电话 | 18561071372 |  | 通讯地址
污 染 物 排 放 量 | 污染物 |  | 现有工程 （已建+在建） |  | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  | 排放方式
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年） | ⑦排放增减量 （吨/年）
| 废水 | 废水量(万吨/年) | [7 empty] | 不排放
|  | COD | [7 empty] | 间接排放： | 市政管网
|  | 氨氮 | [8 empty] | 集中式工业污水处理厂
|  | 总磷 | [7 empty] | 直接排放： | 受纳水体_______________________________
总氮
| 废气 | 废气量（万标立方米/年） | [7 empty] | /
|  | 二氧化硫 | [7 empty] | /
|  | 氮氧化物 | [7 empty] | /
|  | 颗粒物 | [7 empty] | /
|  | 挥发性有机物 | [7 empty] | /
项目涉及保护区与风景名胜区的情况 |  | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施
|  | 自然保护区 | [8 empty] | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选）
注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③

## Sheet2 (hidden)
建设性质 | 项目申请类别 | 级别 | 是否 | 自然保护区 | 饮用水 | 风景名胜区 | 规划环评开展情况 | 环评文件类别 | 生态保护措施
新 建（迁 建） | 新申项目 | 国家级 | 是 | 核心区 | 一级保护区 | 核心景区 | 不需开展 | 环境影响报告书
改 、 扩 建 | 不予批准后再次申报项目 | 省级 | 否 | 缓冲区 | 二级保护区 | 其他景区 | 已开展并通过审查 | 环境影响报告表
技 术 改 造 | 超5年重新申报项目 | 市级 |  | 实验区 | 准保护区
| 变动项目 | 县级
其他